**编号whslyyhc2020-001采购项目情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **名称** | **规格** | **单位** | **耗材要求及描述** | **预算价（元）** |
| 1 | 一次性使用无菌掀针 | 0.18\*0.9mm 0.18-0.2mm 0.2\*1.5mm | 支 | 供中医掀针疗法使用 | 14元/支 |
| 2 | 一次性使用连接管 | vl1.4\*1500 | 根 | 供医疗单位手术室、监护病房作注射治疗、注药管道延长连接用。 | 4.5元/根 |
| 3 | 血气生化测试卡 （电化学法） | 50人份/盒 | 人份 | 与血气生化检测系统配套使用，用于酸碱度二氧化碳分压、氧分压、钠离子浓度、氯离子浓度、钾离子浓度、钙离子浓度检测项目的定标。 | 4825元/盒 （92.5元/人份） |
| 4 | 幽门螺旋杆菌抗体检测试剂（胶体金法） | 20人份/盒 | 人份 | 用于体外定性检测人血清、血浆样本中的幽门螺旋杆菌抗体 | 236元/盒 （11.8元/人份） |
| 5 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 人份 | 本产品用于体外定性检测人血清或血浆样本中的新型冠状病毒（2019-nCoV ）IgG抗体。仅用于对新型冠状病毒核酸检测阴性疑似病例的补充检测指标或疑似病例诊断中与核酸检测协同使用，不能作为新型冠状病毒感染的肺炎确诊和排除的依据，不适用于一般人群的筛查。本产品仅限医疗机构使用。 | 747元/盒 （7.47元/人份） |
| 6 | 糖化血红蛋白Alc检测试剂盒（HPLC)法 | 1000人份/盒 | 人份 | 本产品用于定量检测人全血中的糖化血红蛋白A1c。 | 30000元/盒 （30元/人份） |
| 7 | 一次性检查手套 | L、M、S | 副 | 供医用检查和诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染时使用。 | 0.88元/副 |
| 8 | 穿刺针 | 菱形、长度12cm、粗细：11G | 个 | 本产品用于经皮穿刺建立进入骨骼的路径。 | 466元/个 |
| 9 | 血小板聚集功能检测试剂盒（AA激活的比浊法） | 10\*0.5ml | 盒 | 适用于体外血液样本的血小板聚集度的检测 | 8360元/盒 |
| 10 | 血小板聚集功能检测试剂盒（ADP激活的比浊法） | 10\*0.5ml | 盒 | 适用于体外血液样本的血小板聚集度的检测 | 11000元/盒 |
| 11 | 血小板聚集功能检测试剂盒（COL激活的比浊法） | 10\*0.5ml | 盒 | 适用于体外血液样本的血小板聚集度的检测 | 11000元/盒 |
| 12 | 血管内通路导管系统 | 全规格 | 根 | 该产品用于在神经血管系统中将介入/诊断器械导入血管内。 | 11500元/根 |