**编号whslyyhc2021-004采购项目情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **型号规格** | **单位** | **耗材要求及描述** |
|
| 1 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 直径：7.5F；长度：115CM； （7.5F\*115cm） | 条 | 适用于基于导管的心房和心室电生理标测，适用于和兼容的射频消融仪一起使用，用于成人和4岁及4岁以上儿童的心律失常消融治疗，通过心内膜的损伤来治疗心律失常。与CARTO电生理导航系统一起使用时，NAVISTAR诊断/消融导管提供定位信息，分冷盐水大头和压力大头两种功能。 |
| 2 | 乳房旋切穿刺针及配件-定向/超声模式探针 | 直径：7G； 旋切穿刺针总长度：34.3cm； 穿刺针长度：11.4cm 穿刺针直径5.0mm；刀槽长度19.0mm | 套 | 与美国巴德安珂乳房活检与旋切系统/乳腺肿瘤微创旋切系统对接使用； 主要用于乳房病变组织取样,供诊断使用。部分或完全切除影像下异常组织,供组织学检查使用。 |
| 3 | TiNi环抱式接骨器 | 所有规格 | 个 | 适用于胸骨手术后胸骨的内固定。 |
| 4 | 一次性微波消融针 | 所有规格 | 把 | 用于人体实体肿瘤的凝固治疗用。 |
| 5 | PTCA导丝 | 所有规格 | 条 | 适用于经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA） |
| 6 | 颅内可电解脱弹簧圈 | 国产 所有规格 | 条 | 用于颅内动脉瘤和硬脑膜动静脉瘘的栓塞。 |
| 7 | 脑动脉瘤夹 | 所有规格 （标准型，永久性，临时型，开窗型，迷你型） | 枚 | 用于脑动脉瘤夹闭。 |