**编号whslyyhc2021-006采购项目情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **单位** | **型号 规格** | **耗材要求及描述** |
| 1 | ɑ-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（速率法） | 盒 | R:2\*50mL,校准品1\*0.5mL，质控品1\*0.5mL | 用于体外定量测定人血清中α-L-岩藻糖苷酶的活性，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助诊断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不能用于普通人群的肿瘤筛查。 |
| 2 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 支 | 柠檬酸钠（1:4）：1.6ml | 适用于临床检验用静脉血样的采集 |
| 3 | 还原兰组织染色液（第四代） | 瓶 | 规格型号自定 | 适用于宫颈、宫腔、阴道、外阴等组织细胞染色分析。 |
| 4 | 血栓弹力图（普通型）检测试剂盒（粘度测定法） | 盒 | 10人份/盒 | 用于临床凝血功能、血小板功能、纤溶功能和抗血小板药物抑制率的检测。 |
| 5 | 一次性采样拭子 （ATP检测拭子) | 支 | 规格型号自定 | 用于质控物体表面、医护人员手和手术器械等清洗消毒质量 |
| 6 | 压力绷带 | 件 | II型 S M L XL XXL | 压力绷带由棉布或纹绒布、松紧带或弹力布、衬垫、织带，尼龙粘扣或搭扣缝制而成。 适用用于胸部、乳腺、腹部等部位加压包扎，达到消除空隙，保护手术切口等辅助性治疗效果。 |
| 7 | 冷敷保湿敷料 | 盒 | 2mL/盒 | 适用于闭合性软组织的冷敷保湿 |
| 8 | 眼科手术刀 | 把 | 侧切口穿刺刀（15度） 前房穿刺刀（3mm） 高尔夫刀（赘肉手术）:宽度2.4mm 隧道刀:上弯头60°，宽度2.3mm | 刀头材质为奥氏体不锈钢材质，维氏硬度500HV以上，刀刃采用双斜面刀刃设计，具有防眩光涂层，具备塑料保护刀架。用于临床眼科手术中的眼球切开和穿刺。 |
| 9 | 聚丙烯带针缝合线 | 盒 | 人工晶体悬吊缝线（9-0） 规格自定 | 缝线采用聚丙烯材质，线粗9-0，线长20-30cm，用于眼科手术用缝合 |
| 10 | 一次性使用采血器 | 只 | 刀片1.5mm宽\*2.0mm深 | 用于新生儿末梢（足底）血样采集的穿刺 |
| 11 | 医用外固定支具-可塑胸部固定支具 | 个 | 成人（包括胸前片、胸后片、丝带） | 适用于胸椎骨折固定时加持骨骼固定和支撑 |
| 12 | 可调式胸腰椎固定支具Ⅱ型 | 个 | 成人（包括腰部前片、腰部后片和丝带） | 适用于腰间盘术后，椎间孔镜术后，腰椎骨折固定时加持骨骼固定和支撑 |
| 13 | 可调式颈胸固定支具 | 个 | 成人 前半部：（下颚托、胸部塑料片、衬垫、金属支架） 后半部：（枕托，后背塑料片、衬垫金属支架、绑带） | 适用于颈椎胸椎骨折术后加持骨骼固定和支撑 |
| 14 | 医用固定带-腕关节固定带 | 个 | XXL、 XL、L、M、S | 适用于手腕骨折扭伤加持骨骼固定和支撑 |
| 15 | 可调式肱骨外展固定支具 | 个 | 成人 躯干支架、手臂支架、上臂.衬垫绑带 | 适用于锁骨肩胛骨骨折术后加持骨骼固定和支撑 |
| 16 | 可调式膝关节固定支具Ⅱ型 | 个 | 成人 躯干支架、衬垫、手臂支架、前臂肘关节衬垫、绑带 | 适用于膝部骨折及韧带撕裂术后固定支撑及恢复行走 |
| 17 | 医用外固定支具-足托固定支具Ⅰ型 | 个 | 成人 | 适用于跟腱断裂术后恢复 |
| 18 | 医用外固定支具-足托固定支具Ⅱ型 | 个 | 成人 | 适用于矫正足外翻 |
| 19 | 可调式肘关节固定支具Ⅰ型 | 个 | 成人 | 适用于上臂骨折术后加持骨骼固定支撑，辅助恢复手臂正常活动 |
| 20 | 医用固定带-全弹力腰围 | 个 | 中号 | 适用于腰部扭伤，腰椎滑脱固定时加持骨骼固定和支撑 |
| 21 | 医用外固定支具-踝骨固定支具 | 个 | 成人大号 | 适用于固定踝关节,松弛损伤的内外 侧副韧带起到稳定踝关节和止痛效果 |
| 22 | 医用外固定支具-膝部下肢固定支具 | 个 | 成人中号 | 适用于膝关节轻微损伤韧带损伤后固定关节 |
| 23 | 医用外固定支具-胫腓超踝固定支具 | 个 | 成人中号 | 适用于胫腓骨骨折、踝骨骨折、踝骨扭伤、拉伤、软组织挫伤的固定及辅助治疗 |
| 24 | 医用固定带-股胫腓固定带 | 个 | 大号 | 适用于股骨骨折后加持固定骨骼 |
| 25 | 医用固定带-肩部固定带 | 个 | 小号 | 适用于肩关节脱位或半脱位，肩袖撕裂术后固定 |
| 26 | 医用外固定支具-颈托 | 个 | 成人大号 | 适用于颈椎损伤（脊椎骨折、骨折脱位、无骨折脱位型颈骨骨损伤）。2、颈椎畸形（术前、术中、术后应用）。3、颈椎炎症（结核及其它炎症所致的不稳定）。4、颈椎（术前、术中、术后应用）。5、因手术中其它原因所致颈椎不稳定 |
| 27 | 胃窗声学造影剂 | 袋 | 规格型号自定 | 产品为超声诊断用造影剂，是由食用玉米、大豆、薏苡仁、黄胶原、阿巴斯甜经熟化配制而成的淡黄色或黄色粉末状固体。 产品口服进入体内胃肠道,用于胃部肿瘤、溃疡等疾病的超声图像诊断。 |